## 红外表常见简易故障现场处理办法

常见简易故障解决办法

| 代码Err或现象 | 解决办法 |
| --- | --- |
| A2 | 电池接触不良或电池电压低，将电池重新安装或更换电池即可 |
| A4 | 无人看护长时间用气关阀，按手持器开阀 |
| A5 | 长时间不用气关阀，按手持器开阀，用气观察气表是否运转，若不运转则联系工作人员 |
| A6 | 按手持器开阀，反复出现此问题，联系工作人员 |
| b1 | 按手持器开阀，反复出现此问题，联系工作人员 |
| b3 | 按手持器开阀（若经常出现此代码请检查是否漏气） |
| b4 | 按手持器开阀，反复出现此问题，联系工作人员 |
| b7 | 将电池重新安装或更换电池 |
| b9 | 电池电量低的情况下容易出现，按手持器开阀，反复出现此问题，联系工作人员 |
| ba | 按手持器开阀 |
| ba.d2 | 按手持器开阀 |

出现以上代码时，可以按提示操作处置，如无法处置或出现其他代码，请联系工作人员处理